## Sheet1
No. | Modificación o Reposición | Instrumento | Fabricante | Tipo | No. de serie | No. de identificación interna | Cliente | No. de registro | Hojas de este certificado | Fecha de recepción | Fecha de calibración | Fecha de emisión de certificado | Calibró | Autorizó | Presión atmosférica | Variación de presión | Temperatura | Variación de temperatura | Humedad Relativa | Variación de humedad | Tipo de termómetro | Marca | Modelo | Intervalo de indicación | División de escala | Indicador de profundidad de Inmersión | Observaciones | CONDICIÓN, aplica | Condición | Método de calibración | El método utilizado por el CENAME tuvo alguna adición, desviación o exclusión al realizar la calibración del instrumento: | Describa: | Patrones y equipo utilizados | Temperatura °C | Corrección °C | Incertidumbre Expandida ± °C | Temperatura °F | Corrección °F | Incertidumbre Expandida ± °F | DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD (de ser aplicable) | Describa Regla de Decisión | OPINIONES/INTERPRETACIONES TÉCNICAS (de ser aplicable) | Opiniones/Interpretaciones Técnicas | Condición | El método utilizado por el CENAME tuvo alguna adición, desviación o exclusión al realizar la calibración del instrumento: | Declaración de la conformidad | Opiniones/interpretaciones técnicas
TE-001 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 852.2625 | 1.4 | 21.375 | 0.8 | 57.6375 | 1.55 |  | 0 | 0 |  | 1.11 | [7 empty] | Baño ISOTECH 796 M | -18 | 1.4557 | 0.32378 | -0.4 | 2.6203 | 0.58281 |  |  |  |  | Si | Si | Si | Si
[34 empty] | 4 | 1.2475 | 0.32317 | 39.2 | 2.2456 | 0.5817 |  |  |  |  | No | No | No | No
[34 empty] | 65 | 1.1083 | 0.32831 | 149 | 1.995 | 0.59095 | [5 empty] | Adición
[34 empty] | 90 | 0.57804 | 0.32831 | 194 | 1.0405 | 0.59095 | [5 empty] | Desviación
Exclusión al método
Note on A1: ME-02: No.